Приложение к Постановлению

Администрации Торгунского

сельского поселения

от  11.10.2013г№84-А

План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории  Торгунского сельского поселения.

Цели и задачи.

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОНТ «Торгун» | 404202, Волгоградская обл., Старополтавский район, п.Торгун, ул.Почовая,15. 4-63-67 | 1. МКОУ «Торгунская СОШ» | 1. п.Торгун, ул.Набережная,23. тел. 4-63-71. |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Волгоградэнергосбыт» | 404120, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 98. тел. 4-30-48 | 1. МКОУ «Торгунская СОШ» 2. МКУ «Торгунское КДО» | 1. п.Торгун, ул.Набережная ,23. тел. 4-63-71. 2.п.Торгун, ул. Центральная, 21, 4-63-60 |

в) газоснабжение

| № п/п | Наименование газо- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» | 400001, г. Волгоград, ул.Ковровская, 13, (88442)969169 | 1. МКОУ «Торгунская СОШ» 2. МКУ «Торгунское КДО» 3. ОАО «Старополтавское МПОКХ» | 1. п.Торгун, ул.Набережная ,23. тел. 4-63-71. 2.п.Торгун, ул. Центральная, 21, 4-63-60 3. с. Старая Полтавка, ул. Степная, 15, тел. 4-35-67 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прекращение водоснабжения | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прекращение газоснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1. | ОНТ «Торгун» | ОАО «Старополтавское МПОКХ» | с. Старая Полтавка, ул. Степная, 15, тел. 4-35-67 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение порывов в водопроводных сетях, замена насосов на водозаборах |
| 2. | ОНТ «Торгун» | ТОС «Торгун» | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15, 89023622547 | 1 час | 4 | 2 | Устранение порывов в водопроводных сетях, замена насосов на водозаборах |
| 3. | ОАО «Волгоградэнергосбыт» | Администрация поселения | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 | 0,5 часа | 2 | 2 | подача электроэнергии на потребители мощностью до 5,5 кВт. |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на 01.010.2013 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горючее: - АБ - ДТ | литр | 1. 120 2. 180 | 1. Администрация поселения, гараж 2. ТОС «Торгун» |
| 2. | Труба полиэтиленовая (d63 мм) | метр | 70 | 1. Администрация поселения, склад |
| 3. | Насосы водяные | шт. | 8 | 1. Администрация поселения, склад 2. ТОС «Торгун», склад. |

5.	Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Старополтавское МПОКХ» | с. Старая Полтавка, ул. Степная, 15, тел. 4-35-67 |
| 2 | ТОС «Торгун» | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15, 89023622547 |
| 3 | ЕДДС | 4-44-05 |
| 4 | Администрация Торгунского сельского поселения | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 |
| 5 | ОНТ «Торгун» | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 |

6.	Порядок действий администрации   Торгунского сельского поселения,  подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист администрации поселения | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п.Торгун ,ул.Почтовая, 15 ,4-63-53 | Информирование ЕДДС |