- Паспорт

| Наименование Программы | - «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района на 2012-2020 г.г.»; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2012-2020 годы» - Федеральный закон от 06.октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | - Администрация Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района; |
| Разработчик Программы | - Администрация Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района; |
| Исполнители Программы | - Администрация Торгунского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2012-2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2012-2013 годы; 2-й этап 2014-2015 годы; 3-й этап 2016-2020 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств муниципального бюджетов и внебюджетных источников; |
| Прогноз ожидаемых Социально- Экономических Результатов Реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; |
| Контроль за Исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, «Волгоградский центр энергоэффективности», Администрацию Старополтавского муниципального района |

  - Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ВЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительным комплексом, Уставом города (муниципального образования).

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развитие конкуренции в сфере предоставления услуг.

  - Цели и задачи

Основной целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района является создание условий обеспечивающих возможность дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры района, увеличение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение воздействия на окружающую среду вредных факторов возникающих при эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры района. С обеспечением потребности в финансовом ресурсе, сроках выполнения мероприятий. И результатов реализации мероприятий.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Торгунского сельского поселения   Старополтавского района являются:

- Модернизация существующей коммунальной инфраструктуры   сельского поселения

- Дальнейшее развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере.

- Повышение качества предоставляемых услуг с одновременным соблюдением интересов как поставщиков коммунальных услуг, так и потребителей.

- Увеличение надежности систем коммунальной инфраструктуры путем обновления основных фондов коммунального хозяйства.

- Создание инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Планирование дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры в зависимости от планов социально-экономического развития района.

- Экономическое обоснование планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

- Оптимизация затрат по предоставлению коммунальных услуг.

На основании анализа существующего положения в сфере коммунального хозяйства в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Торгунского сельского поселения  включены мероприятия позволяющие улучшить эффективность работы всего коммунального комплекса за счет модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, строительство и ввода в эксплуатацию новых мощностей коммунального хозяйства.

План мероприятий разработан с целью повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса  Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

2. Характеристика Торгунского сельского поселения

Торгунское  сельское поселение  организован  в 1929 году ,расположен в северо-восточной части  Старополтавского  района Волгоградской области  и граничит   на востоке  с  республикой Казахстаном , на западе    с совхозами   Гмелинской   зоны , КДХ «Водянское», на юге  с Палласовским  районом , на севере   с Саратовской   областью. Общая площадь сельского поселения  23640 гектаров. Административным центром является пос.Торгун . Расстояние от сельского поселения   до ближайшей железнодорожной станции  28 км., до грунтовой дороги -12 км,  до областного центра г. Волгоград -400 км. Торгунское сельское  поселение является многонациональным, на его территории проживает представители 10 национальностей. Основное   направление  развития  -животноводство ,выращивание крупного рогатого скота

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства  Торгунского Старополтавского муниципального района

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 14,3 | 14,3 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД(многоквартирные дома) | тыс.кв.м | 10,6 | 10,6 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | - | - |
| УК | тыс.кв.м |  |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м |  |  |
| Жилые дома(индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 3,7 | 3,7 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 14,3 | 14,3 |
| Жилой фонд непригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |
| в том числе ветхий | тыс.кв.м | нет | нет |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| Средняя обеспеченность населения жильем | Кв.м.на 1 жителя | 20,4 | 20,6 |
| Количество ТСЖ | единиц | нет | нет |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего | шт | нет | нет |
| в том числе |  |  |  |
| учета тепла | шт | нет | нет |
| учета газа | шт | нет | нет |
| учета электроэнергии | шт | нет | нет |
| учета водоснабжения | шт | нет | нет |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 1200 | 1260 |
| Полная стоимость представляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. |  |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % |  |  |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 8 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1,2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 10,6 | 10,6 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 22,4 | 22,4 |
| Подача воды в сети | млн.куб.м. |  |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн.куб.м. |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям | млн.куб.м. |  |  |
| в том числе | млн.куб.м. |  |  |
| на хозбытовые нужды | млн.куб.м. | 0,300 | 0,300 |
| Потребление воды (на 1 жителя) |  |  |  |
| Фактическое | м³/год | 12,2 | 13,0 |
| Нормативное | м³/год | 14,4 | 14,4 |
| Куб.м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м³/сут |  |  |
| Протяженность канализационных сетей | км |  |  |
| Отведено сточных вод | млн. м³ |  |  |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м³ |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км |  |  |
| Число котельных –всего (муниципальных) | единиц |  |  |
| В том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц |  |  |
| газе | единиц |  |  |
| Мощность котельных на : |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |
| газе | Гкал/час |  |  |
| Выработано тепла | тыс. Гкал |  |  |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал |  |  |
| на хозбытнужды | Гкал/кв.м. |  |  |
| обеспеченность (на 1 кв.м в месяц) | Гкал/кв.м. |  |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 7,5 | 7,5 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 203 | 206 |
| сетевым газом | единиц | 203 | 206 |
| сжиженным газом | единиц | 59 | 56 |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. м³ |  |  |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн |  |  |
| в т.ч. населению | тонн |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км |  |  |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн.кВт час |  |  |
| в том числе населению | млн.кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |

2.2 Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в муниципальном образовании.

Таблица № 2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Торгунском сельском поселении

| Показатели | 2009 г. отчет | 2010 г. отчет | 2011 г. отчет | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Миграционный прирост населения тыс. человек | -0,005 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |

Таблица № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике  Торгунского сельского поселения

|  | 2007 г. отчет | 2008 г. отчет | 2009 г. отчет | 2010 г. | 2012 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. человек | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 0,01 | 0,01 | 0,01г. | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории  Торгунского сельского поселения являются:

- Генеральный план поселка  Торгун Торгунского  сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, разработанный ООО «Росстройпроект» .

- Положение о территориальном планировании поселка Торгун Торгунского  сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

- Правила землепользования и застройки Торгунского  сельского поселения, поселка Торгун  разработанные ООО «Терпланпроект» в 2011 Решением  Торгунской сельской Думой № 17/26 от 21.11.2011г году.

Основными задачами генерального плана  поселка  Торгун , являются:

- Выявление проблем территориального развития пос.Торгун и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

- Сохранение сложившейся среды и культуры населённого пункта за счёт преемственного развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

- Функциональное зонирование поселковых территорий с выделением жилых, производственных, рекреационных зон;

- Организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями села;

- Организация системы зелёных насаждений, создание и развитие зон отдыха;

- Создание озеленённых санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- Стимуляция направленного развития наиболее перспективных территорий села, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- Повышение обеспеченности и надёжности функционирования инженерной инфраструктуры села;

- Мероприятия по обеспечению экологической безопасности среды населённого пункта;

- Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития села.

Генеральный план    пос.Торгун устанавливает:

- Функциональное зонирование территории Торгунского сельского поселения;

- Характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- Направление развития различных типов жилищного строительства путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- Характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- Характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и области, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию сельского поселения, приоритетных национальных проектов и определены:

- I этап (первая очередь) – 2014 год;

- II этап (расчётный срок) – 2028 год.

СПИСОК

имеющихся генеральных планов населённых пунктов, расположенных на территории Торгунского сельского поселения

17.02.2012 г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Проектная организация | Год разработки документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Торгунское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | - с. Торгун | ПИ «Волгоградгипросельхозстрой» | 1980 |
| 2 | - х. Торгун (Лиманное) | ПИ «Волгоградгипросельхозстрой» | 1968 |
| 3 | - ферма № 3 ГПЗ им. Парижской Коммуны (Берёзовое) | ПИ «Волгоградгипросельхозстрой» | 1968 |

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Программа в области теплоснабжения предусматривает комплекс мероприятий направленных на решение проблем в области теплоснабжения на основании анализа существующей системы теплоснабжения. Целью программы является повышение надежности, снижение себестоимости предоставляемых услуг, реконструкция существующего теплового хозяйства, внедрение передовых энергосберегающих технологий, снижение износа основных фондов.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

# 3.2 Источники теплоснабжения

# Перечень

централизованных и автономных источников теплоснабжения Торгунского сельского поселения на 01.01.2012г

Характеристика технологического процесса и технического состояния основного оборудования.

| № п\п | Наименование Собственности и балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию сезонная или круглогодичная | Вид топлива,прибора учета (тип марка) | Тип котлов ,установленных мощностью Гкал | Присоединительная мощность Гкал | Протяженность т/сетей | Характеристика и кол-во насосов (сетевых,подпиточн.рециркуляционных питальн.) | ХВО; тип, производительность | Потребление эл. Энергии квт./ч- максимальное квт/Гкал удельное | Присоединенные абоненты: ж/дома, школы, больницы,промышленные объекты и т д (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Торгун, администрация с/пос.муниципальная собственность, на балансе с/пос. | год ввода- 1929 сезон | Газ СГК -4 140м куб/гкал | водогрейный АОГВ-11,6 2006г 0,0097гкал/ч | 0,0025 гкал/час отоплн | нет | нет | нет | нет | Администртивное здание с/пос |
| 2 | с. Торгун , КДО .муниципальная собственность, на балансе с/пос. | год ввода- 1989 сезон | Газ NPM G-4 138м куб/гкал | водогрейный 2006г АОГВ-29 0,0244гкал/ч | 0,019 гкал/час отоплн | нет | Y=2м куб час Н=3м, N =60вт | нет | 0,08квт/ч 6,5квт/гкал | Здание КДО |
| 3 | х. Березовый МОУ Берёзовская НОШ Муниц. собственность на балансе района | год ввода 1985 г. сезон | Электричество 1190 кВт/Гкал СА4-И678 | Эл.котел 3 кВт, 1 шт, 0,005Гкал/ч | 0,005 Гкал/ч | нет | - нет | нет | 3,3 кВт/ч 1190 кВт/Гкал | Здание школы |
| 4 | с. Торгун, автономная котельная Торгунская СОШ, на балансе района, муниципальная собственность | год ввода- 2003 сезон | Газ ВКС -16 140м куб/гкал | водогрейный 2003г , Волга-Д100 ,2шт 0,168гкал/ч | 0,164 гкал/час отоплн | 0,06 отоплен | К20/30 Y=20м час Н=30м, N =4вт 2шт | нет | 8,2квт/ч 37квт/гкал | Здание школы |
| 5 | с.Торгун, автономная котельная Торгунского детского сада, на балансе района, муниципальная собственность | год ввода- 2004 сезон | Газ СГБ G-4 135м куб/гкал | водогрейный 2005г , АОГВ-17,5 АОГВ-29 0,039гкал/ч | 0,036 гкал/час отоплн | 0,05 отоплен | Y=5м час Н=4м, N =250вт 2шт | нет | 0,6квт/ч 14,2квт/гкал | Детский сад, интернат, |

3.3 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерий качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, на период 2012-2020 гг в области теплоснабжения

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1.	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4.	Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 № 1);

- Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 № 158-ст);

1.7.	Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
(утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № ПО);

1.8.	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к отоплению

2.1.1.	Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1.	В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения
должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2.	Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными
приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2.	Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

2.2.	Требования к горячему водоснабжению

2.2.1.	Требования к техническим характеристикам

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия;

2.2.2.	Требования к непрерывности горячего водоснабжения

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

4. Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Торгунскому сельскому поселению.

- Система водоснабжения с. Торгун– муниципальная собственность Торгунского сельского поселения. Протяженность сетей – 8,5 км.

- Водозабор наземный из реки  Водянка, без очистки.

- существующая мощность – 2,3 тыс. м3 в сутки

- текущее потребление – 0,73 тыс. м3 в сутки

- перспективное потребление – 1,2 тыс. м3 в сутки

- Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет  100 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену 4  км. водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

- Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 0 процентов.

Схема доступной мощности системы водоснабжения с. Торгун

4.1 ИНФОРМАЦИЯ

по водоснабжению и водоотведению Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района

| Наименование населенного пункта | Кол-во населения, в том числе пользующегося центральным водоснабжением | Водопотребление всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс3/сутки | Источник водоснабжения (кол-во скважин при использовании подземных источников) | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сутки | Кол-во водонапорных башен, из них требуют ремонта или замены, шт. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки | Наименование сооружений станций очистки воды или обеззараживания питьевой воды | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды | Процент износа водопроводных сетей | Наименование сооружений для очистки сточных вод механическая, биологическая, поля фильтрации | Степень очистки сточных вод (очищенные, недостаточно очищенные, без очистки) | Кол-во выпусков сточных вод, в том числе и без очистки, место выпуска (река, овраг и т.д.) | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Торгунское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Торгун | 825/ 825 | 0,033/ 0,73 | Открытый пруд | 1,2 | 2 / - | - | 2,3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| пос. Березовый | 103/103 | 0,048/ 0,004 | Открытый пруд | 0,9 | 1/- | 1,2 | 0,6 | - | - | 100 | - | - | - | - |

Сведения

по объектам ВКХ    Торгунского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

| №п/п | Муниципальное образование | Полное наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес, телефон, факс) | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) (юридический адрес, телефон , факс) | Ф.И.О. руководителя, должность, телефон | Телефоны дежурно-диспетчерской службы оьъекта | Вид деятельности | Наличие пожарных и аварийно-спасательных формирований (собственные, нештатные) |  |  |  | Возможная обстановка на территории объектов и прилегающей территории в случае возникновения аварии |  |  | Планы и схемы территории и зданий объектов. | Планы или карточки тушения пожаров на объекте. | Схемы расположения коммунально-энергетических сетей объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | кол-во л/с, чел | кол-во тех ники, ед | Возможности по видам работ | кол-во населения с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии, чел. (в том ч детей) | организации и учреждения попадающие в зону с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии (в т.ч. д/сады, школы, больницы) | Другая информация характерная для объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Торгунское с/поселение | водозабор | пруд с. Торгун | ОАО «Племзавод им Прижской Коммуны» | Руководитель ОАО «Племзавод им Прижской Коммуны» Ковзалов А.И. 4-63-16 | - | с/х | Добровольная охрана администрации с/посел. | 3 | 1 | Пожаро тушение, предупреждение пожаров | 814 / 178 | Торгунская СОШ, детский сад, интернат |  | есть |  | есть |  |  |  |  |
|  |  | водозабор | пруд пос. Березовый | ОАО «Племзавод им Прижской Коммуны» | Руководитель Ковзалов А.И. ОАО «Племзавод им Прижской Коммуны 4-63-16 | - | с/х | Добровольная охрана администрации с/посел. | 3 | 1 | Пожаро тушение, предупреждение пожаров | 102 / 27 | Березовская НОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Целью программных мероприятий по водоснабжению и водоотведению являются реконструкция существующих систем водоснабжения, строительство новых для удовлетворения потребностей населения, как в технической, так и в питьевой воде.

На территории  Торгунского  сельского поселения Старополтавского муниципального района расположено 2 населенных пунктов, в которых проживает  905 человек, Водоснабжение населённых пунктов осуществляется - из-за отсутствия подземных вод пригодных для использования в качестве источников питьевого водоснабжения в основном используются открытые источники реки и пруды. Часть населения  использует в качестве источников водоснабжения дворовые или уличные колодцы.

Разводящие водопроводные сети выполнены в основном из чугунных, стальных и асбоцементных труб. Износ водопроводных сетей в среднем по поселению превышает 70%. Добываемая вода в населенных пунктах имеет приемлемые макробиологические показатели, но практически везде не соответствует требованиям САНПиНа, предъявляемые к питьевой воде по химическому составу, в основном по общей жесткости и содержанию железа. Изношенность водопроводных сетей и отсутствие станций обеззараживания приводит к вторичному загрязнению подаваемой воды непосредственно в водопроводных сетях, в связи, с чем к потребителям подается вода уже не соответствующая требованиям САНПиНа и по бактериологическим показателям. В населенном пункте используют открытые источники водоснабжения., особенно остро стоит проблема по обеззараживанию воды, так как бактериологический состав исходной воды значительно колеблется в зависимости от времени года. Если в зимние месяцы исходная вода по бактериологическим показателям практически соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, то в летние месяцы в связи с повышением температуры наблюдается резкое ухудшение качества воды. Особенно ярко это проявляется на водозаборах, расположенных на искусственных прудах, пополняемых за счет тало-дождевых вод, так как уровень воды в течение летнего периода за счет отбора и естественного испарения значительно снижается, температура воды в таких водоемах становится выше температуры воды в реках, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Поэтому  построенные водопроводы не имели даже самых примитивных очистных сооружений и добываемая вода подавалась непосредственно в сеть и к потребителям без какой либо предварительной очистки. В основном все водозаборные сооружения и водопроводные сети в течение всего срока эксплуатации, в связи с непрофильностью финансировались по остаточному принципу, а в последние годы на их содержание, ремонт и восстановление вообще не выделялись средства, в результате чего значительная часть водопроводных сетей практически исчерпала свой ресурс и находится в предаварийном состоянии.

Передача водопроводных сетей от сельхозпредприятий на баланс муниципалитета происходила не только без передачи соответствующей материальной базы, но даже без какой либо технической и разрешительной документации. Но особенно остро проблемы водоснабжения стоят в населенных пунктах, которые используют в виде источников водообеспечения открытые источники - пруды, пополнение водой которых происходит только в весеннее время за счет тало дождевых вод. Отсутствие других источников, делает население заложниками климатических условий в вопросах водоснабжения. И наряду с несоответствием качества воды, подаваемой потребителям, периодически ощущается значительная нехватка воды вообще как таковой. Так, например, практически полное отсутствие паводковых вод в течение последних трех лет привело к тому, что пруды в населенных пунктах Торгунского сельских поселений значительно обмелели, а некоторые полностью пересохли. В тех водоемах, где еще остается небольшой запас воды, показатели органического загрязнения воды в 4-5 раз превышают допустимые нормы и использовать имеющуюся в них воду можно только для полива приусадебных участков и поения скота, причем и оставшейся воды по предварительным расчетам хватит только на ближайших 1,5-2 месяца. Уже с начала 2008 года 2 села Торгунского  сельского поселения обеспечивались водой только за счет подвоза ее автотранспортом.

На основании областной целевой программы по обеспечению питьевой водой сельских населенных пунктов Волгоградской области на 2006-2015 годы, была разработана и утверждена районная целевая программа по обеспечению питьевой водой сельских населенных пунктов Старополтавского района на 2006-2015 годы, однако недостаточность финансирования программы не позволяет кардинально изменить ситуацию с обеспечением питьевой водой. Для заполнения каскада прудов обеспечивающих Торгунское сельское население в 2009 году были приобретены четыре насосные станции СНП 500/10 производительностью 500 литров в секунду каждая. Насосные станции позволили в течении месяца перекачать из Волгоградского водохранилища долее 1 млн.м3 воды и заполнить пруды которые используются, как источники водоснабжения, что в свою очередь решило проблему водообеспечения населения с. Торгун и Березовое до прохождения весеннего паводка 2010 г.

5. Комплексное развитие систем утилизации (захоронения) ТБО.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов является наиболее актуальной для  поселения  в целом. Для решения вопросов связанных с утилизацией ТБО  приняты следующие нормативно-правовые акты в области обращения с отходами:

1) Площадка для временного размещения ТБО с. Торгун Торгунского сельского поселения, площадь 3,0 га., ежегодно вывозится до 500 тонн отходов. Площадка предназначена для вывоза отходов и временного хранения. Утилизация и переработка отходов не производится. Земельный участок под площадку для временного размещения ТБО отведен актом председателя земельного комитета по Старополтавскому району от 10.03.1998г. Вывоз отходов и мусора осуществляет администрация с/п. Площадка обвалована, срок эксплуатации не определен, заполнение 15%. Поскольку утилизация и переработка отходов не производится, технологический регламент не разработан, производственный контроль не осуществляется;

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии.

6.5 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным

стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города на период 2010-2020гг в области электроснабжения.

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 К» 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 №2147);

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к качеству электроэнергии;

- Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.	Требования к непрерывности электроснабжения,

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;

6.6 Основные показатели работы систем электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Значения показателей по годам периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Показатели работы системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Рост нагрузок | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Протяженность ЛЭП-10 кВ | км | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 11.3 | Протяженность ЛЭП-0,4 кВ | км | 368 | 368 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 11.4 | Объем потерь в электросетях | % | 23,86 | 23 | 23 | 23- | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 11.5 | Количество аварий в электросетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Количество инцидентов | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

6.7 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики Торгунского сельского поселения  Старополтавского муниципального района являются:

- ускорение процесса старения сетей поселения ;

6.8.16. Схема доступной мощности системы энергоснабжения с. Торгун

Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Торгунскому  сельскому поселению

1.   Система электроснабжения с. Торгун – собственность ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК –Юга». Обслуживающие организации РЭС-7, ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК –Юга».

Протяженность сетей – 22 км

2.  Количество трансформаторных подстанций 9 шт., мощность от 40 -а до 250 кВа.

- существующая мощность               1,95 млн. кВа

- текущее потребление                      0,048 млн. кВ/ч.

- перспективное потребление           0,048 млн. кВ/ч.

3.    Год ввода в эксплуатацию –1965 г. Техническое перевооружение и реконструкция

производилось в 1989г. Износ сетей составляет более 35 %.Необходимо предусмотреть в

мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4.   Оснащенность жилищного фонда приборами учета –100 %. Приборы учета электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений.

6.8 Данные по ВЛ-6-10 кВ

| Подстанция |  | Количество установленных ТП | Из них количество ТП-быт, шт. | Установленная мощность всех ТП, кВ. | Населенные пункты, численностью населения более 1000 человек (наименование) | Населенные пункты, численностью населения менее 1000 человек (наименование) | Численность населения человек | Социально-значимые объекты |  |  |  |  |  | Примечания (другие ответственные потребители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № яч. | № ВЛ |  |  |  |  |  |  | Школы, шт. | д/сады, шт. | Больницы, шт. | Водозаборы, шт. | Котельные, шт. | Объекты МО,ФСБ,МВД,ГО. |  |
| 7 | 1 Л Гмелинка | 21 | 8 | 3708 |  | с.Торгун | 980 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

7. Комплексное развитие системы газоснабжения.

7.1 Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования.

Развитию газификации в  Торгунском сельском поселении отводилось особое внимание. С  2004 года началась активная газификация сельского поселения.

Пояснительная записка по предоставлению услуги газоснабжения по Торгунскому сельскому поселению.

1. Система газоснабжения с. Торгун – собственность  ОАО «Старополтавскиймежрайгаз» Обслуживающая организация – Старополтавский участок ОАО «Старополтавскиймежрайгаз». Протяженность сетей – 7,16 км.

2. Газопровод из стальных труб,  надземного исполнения.

- существующая мощность –3,6 млн. м3 в год

- текущее потребление – 0,648 млн. м3 в год

- перспективное потребление – 0,870 млн. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 2004г. Капитального и текущего ремонта не требуется.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

Схема доступной мощности системы газоснабжения с.Торгун

7.3.1 Информация по газопроводам

Торгунского сельского поселения

Старополтавского муниципального района

| # № # п/п | # Наименование объекта | Место нахождение (Волгоградская обл., Старополтавский район) | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность (м) | Диаметр труб (мм) | Материал | Сметная (балансовая) стоимость (руб.) | Остаточная стоимость на 01.01.2009г. (руб.) | Годовая сумма амортизационных отчислений (руб.) | Собственник объекта | Балансодержатель объекта | Земельное правоотношение | Отвод з/у под стр-во объекта | Акт приемке объекта в эксплуатацию | Наличие технического паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Газопровод среднего давления от ГРПШ-13-2НВ-У1 до ГРПШ-07-У1-1 №1, 2 в п.Торгун | Территория Торгунского сельского поселения | 11.2004г. | 1184 | 57 | - | 638 738,00 | - | 25 549,52 | Торгунское сельское поселение | Администрация Торгунского сельского поселения | - | нет | есть | нет |

7.3.2 Информация по газопроводам Торгунского сельского поселения

Старополтавского муниципального района

| # № п/п | # Наименование объекта | Место Нахождение (Волгоградская обл., Старополтавский район) | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность (м) | Диаметр труб (мм) | Материал | Сметная (балансовая) стоимость (руб.) | Остаточная стоимость на 01.01.2006г. (руб.) | Собственник объекта | Балансодержатель объекта | Земельное правоотношение | Отвод з/у под стр-во объекта | Акт приемке объекта в эксплуатацию | Наличие технического паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Газопровод низкого давления | п.Торгун |  | 5740,70 |  |  |  | 432 045,00 | Торгунское сельское поселение | Торгунское сельское поселение |  |  |  |  |

| 7.3.3 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм |  | Давление, Мпа |  |
|  |  |  |  | входа | выхода | входа | выход |
| 55 | ГРПШ-13-2В-У1 | Торгун ул. Набережная | 27.12.2003 | 89 | 76 | 0,28 | 0,28 |
| 56 | ГСГО-07-У1-1 №1 | Торгун ул. Центральная | 2004 | 57 | 159 | 0,28 | 0,0028 |
| 57 | ГСГО-07-У1-1 №2 | Торгун ул. Республиканская | 30.09.2004 | 57 | 57 | 0,28 | 0,0028 |

7.4 Потребители

Всего в муниципальном образовании на 01.01.2012 года заключены договора на поставку газа с  3  юридическими лицами и 206 договоров на поставку газа населению для коммунально-бытовых нужд.

7. 5	 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество,

экологические требования.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города на период 2012-2020гг в области газоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2 Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7. Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990 № 3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

ГЮ.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/мЗ, объемная доля кислорода - не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе - не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ    И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   ТОРГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Месторасположение мероприятий |  | Объём Производимых работ |  | Количественные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования (млн.руб.) |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Закачка воды в пруд «Казенный» |  | с/п Торгунское |  | млн м3 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 27,5 |  | Областной бюджет Районный бюджет Бюджет с/п |  |
| 2 | Установка тепловых насосов | с. Торгун |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | Районный бюджет. Областной бюджет |  |  |

8. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования, коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования,  позволит обеспечить теплом поселение перспективной застройки, а так же ликвидировать дефицит тепла.

Реализация   мероприятий   по   модернизации   и   развитию   системы   теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей, и резерва мощностей;

- ликвидировать дефицит тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

-	сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях и т.д.
Реализация    программных    мероприятий    по   развитию   и   модернизации    системы

водоснабжения и водоотведения муниципального образования,    позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых муниципального образования

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования,

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования,

- снизить уровень грунтовых вод;

-	улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

-	уменьшить количество несанкционированных свалок;

улучшить эстетический облик муниципального образования

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории поселения

создать новые рабочие места;

-	вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

улучшить экологическое состояние территории муниципального образования, предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- снизить расход газа;

- уменьшить потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;